## Cantidad_Obra
| CLASIFICACIÓN DEL TERRENO |  |  |  |  | Codigo Tipo vía | Tipo capa rodadura | % Relleno Compatado | % Relleno sin compactar | % Material de Reposicion
100%
| Sin Clasificar a maquina |  |  | 90%
| Sin Clasificar a mano (rasanteo) |  |  | 10% |  | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80%
Abatimiento de Nivel Freatico |  |  |  | 8 | Horas |  | Inclinacion de taludes
Esponjamiento para desalojo |  |  |  | 30% | adicional |  | 0-2 | 0-3 | 0-6
[7 empty] | 8 | 6 | 4 | Vertical
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | Horizontal
|  |  | ALTURAS POZOS |  | ALTURA | TUBERIA |  |  |  | Codigo tipo de via | Tipo Capa rodadura | % Relleno Compatado | % Relleno sin compactar | % Material de Reposicion | Relleno Total | Relleno Compactado | Relleno sin compactar | Material de reposición | Cargada de Material | Transporte de Materiales | DATOS SECCION 1 |  |  |  | DATOS SECCION 2 |  |  |  | EXCAVACION | PROFUN. | DATOS PARCIALES SECCION 1 | [8 empty] | DATOS PARCIALES SECCION 2 | [8 empty] | LONGITUDES AUXILIAR |  |  | EXCAVACIONES POR PROFUNDIDADES
|  |  | A | B | POZOS | Longitud | Diametros |  | Material | [11 empty] | Profund. |  | Ancho | Ancho | Profund. |  | Ancho | Ancho | TOTAL | MEDIA | Profundidad | Ancho | Ancho | Profundidad | Ancho | Ancho | Profundidad | Ancho | Ancho | Profundidad | Ancho | Ancho | Profundidad | Ancho | Ancho | Profundidad | Ancho | Ancho | L | L1 | L2 | TOTAL | 0-2 | 2-4 | 4-6
[21 empty] | Menor |  | Menor | Mayor | Mayor |  | Menor | Mayor |  |  | 0-2 | Menor | Mayor | 2-4 | Menor | Mayor | 4-6 | Menor | Mayor | 0-2 | Menor | Mayor | 2-4 | Menor | Mayor | 4-6 | Menor | Mayor |  |  |  |  | m3 | m3 | m3
|  |  | 1.8 | 1.7987 | 2 | 30.44 | 335 | 335p | PVC | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80% | 48.5293 | 43.6764 | 4.8529 | 34.9411 | 48.9114 | 48.9114 | 1.7987 | 1000000 | 0.935 | 0.935 | 1.8 | 1000000 | 0.935 | 0.935 | 51.2124 | 1.7994 | 1.7987 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 1.8 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 30.44 | 30.44 | 0 | 51.2124 | 51.2124 | 0 | 0
|  |  | 1.7987 | 1.7861 | 2 | 13.68 | 335 | 335p | PVC | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80% | 21.7205 | 19.5484 | 2.172 | 15.6387 | 21.8979 | 21.8979 | 1.7861 | 1000000 | 0.935 | 0.935 | 1.7987 | 1000000 | 0.935 | 0.935 | 22.9263 | 1.7924 | 1.7861 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 1.7987 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 13.68 | 13.68 | 0 | 22.9263 | 22.9263 | 0 | 0
|  |  | 1.7861 | 2.2102 | 2 | 16.56 | 335 | 335p | PVC | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80% | 34.5348 | 31.0813 | 3.4535 | 24.865 | 34.222 | 34.222 | 1.7861 | 1000000 | 0.935 | 0.935 | 2.2102 | 4 | 0.935 | 1.4875 | 35.9944 | 1.9981 | 1.7861 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 2 | 0.98755 | 1.4875 | 0.2102 | 0.935 | 0.98755 | 0 | 0.935 | 0.935 | 16.56 | 8.3526 | 0 | 38.4544 | 37.6253 | 0.82919 | 0
|  |  | 2.2102 | 2.0777 | 2.5 | 61.01 | 335 | 335p | PVC | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80% | 152.0118 | 136.8106 | 15.2012 | 109.4485 | 149.2738 | 149.2738 | 2.0777 | 4 | 0.935 | 1.4544 | 2.2102 | 4 | 0.935 | 1.4875 | 157.3893 | 2.144 | 2 | 0.95443 | 1.4544 | 0.07773 | 0.935 | 0.95443 | 0 | 0.935 | 0.935 | 2 | 0.98755 | 1.4875 | 0.2102 | 0.935 | 0.98755 | 0 | 0.935 | 0.935 | 61.01 | 61.01 | 0 | 157.3893 | 148.9854 | 8.4039 | 0
|  |  | 2.0777 | 1.8557 | 2.5 | 50 | 335 | 335p | PVC | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80% | 101.0281 | 90.9253 | 10.1028 | 72.7402 | 100.2915 | 100.2915 | 1.8557 | 1000000 | 0.935 | 0.935 | 2.0777 | 4 | 0.935 | 1.4544 | 105.4352 | 1.9667 | 1.8557 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0.935 | 0.935 | 2 | 0.95443 | 1.4544 | 0.07773 | 0.935 | 0.95443 | 0 | 0.935 | 0.935 | 50 | 32.4932 | 0 | 110.1398 | 109.497 | 0.64279 | 0
|  |  | 1.8557 | 1.7057 | 2 | 50 | 400 | 400p | PVC | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80% | 82.7534 | 74.4781 | 8.2753 | 59.5824 | 85.6253 | 85.6253 | 1.7057 | 1000000 | 1 | 1 | 1.8557 | 1000000 | 1 | 1 | 89.0366 | 1.7807 | 1.7057 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.8557 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 89.0366 | 89.0366 | 0 | 0
|  |  | 1.7057 | 1.7647 | 2 | 50 | 400 | 400p | PVC | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80% | 80.4784 | 72.4306 | 8.0478 | 57.9444 | 83.4959 | 83.4959 | 1.7057 | 1000000 | 1 | 1 | 1.7647 | 1000000 | 1 | 1 | 86.7616 | 1.7352 | 1.7057 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.7647 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 86.7616 | 86.7616 | 0 | 0
|  |  | 1.7647 | 2.807 | 2 | 23.65 | 400 | 400p | PVC | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80% | 62.7349 | 56.4614 | 6.2735 | 45.1691 | 62.5834 | 62.5834 | 1.7647 | 1000000 | 1 | 1 | 2.807 | 4 | 1 | 1.7017 | 65.7068 | 2.2859 | 1.7647 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.2017 | 1.7017 | 0.80698 | 1 | 1.2017 | 0 | 1 | 1 | 23.65 | 5.3386 | 0 | 73.7616 | 65.6279 | 8.1338 | 0
|  |  | 2.807 | 1.7996 | 3 | 16.21 | 400 | 400p | PVC | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80% | 43.2821 | 38.9539 | 4.3282 | 31.1631 | 43.1602 | 43.1602 | 1.7996 | 1000000 | 1 | 1 | 2.807 | 4 | 1 | 1.7017 | 45.3191 | 2.3033 | 1.7996 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.2017 | 1.7017 | 0.80698 | 1 | 1.2017 | 0 | 1 | 1 | 16.21 | 3.2243 | 0 | 51.0541 | 45.286 | 5.7681 | 0
|  |  | 1.7996 | 2.962 | 2 | 19.57 | 540 | 540p | PVC | 1 | Tierra | 90% | 10% | 80% | 59.3651 | 53.4286 | 5.9365 | 42.7429 | 61.3923 | 61.3923 | 1.7996 | 1000000 | 1.14 | 1.14 | 2.962 | 4 | 1.14 | 1.8805 | 63.8471 | 2.3808 | 1.7996 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.14 | 2 | 1.3805 | 1.8805 | 0.96203 | 1.14 | 1.3805 | 0 | 1.14 | 1.14 | 19.57 | 3.3734 | 0 | 71.5965 | 61.7781 | 9.8184 | 0
[6 empty] | 331.12 | [8 empty] | 686.4384 | 617.7945 | 68.6438 | 494.2356 | 690.8537 | 690.8537 | [8 empty] | 723.6286 | [22 empty] | 752.3325 | 718.7363 | 33.5962 | 0
|  | Replanteo | [7 empty] | 0.33 | Km
|  | Excavación a mano en Suelo sin clasificar. Profundidad entre 0 y 2 m | [7 empty] | 71.9 | M3
|  | Excavación a mano en Suelo sin clasificar. Profundidad entre 2 y 4 m | [7 empty] | 3.4 | M3
|  | Abatimiento del nivel freático | [7 empty] | 8 | Hora
|  | Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad. | [7 empty] | 646.9 | M3
|  | Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m. de profundidad. | [7 empty] | 30.2 | M3
|  | Relleno compactado | [6 empty] | 90% | 617.8 | M3
|  | Tapado de zanjas con maquina | [6 empty] | 10% | 61.8 | M3
|  | Tapado manual de zanjas | [6 empty] | 10% | 6.9 | M3
|  | Cargada de material a mano | [6 empty] | 90% | 69.1 | M3
|  | Cargada de material a maquina | [6 empty] | 5 | 621.8 | M3
|  | Transporte de material hasta 5km | [6 empty] | 5 | 690.9 | M3
|  | Entibado discontinuo | [7 empty] | 53 | m2
|  | Material de reposicion (con esponjamiento) | [6 empty] | 20% | 98.8 | M3 | se considera el 20% el resto material de sitio
522035
502002
502003
502004
502007
502008
502009
502010
522001
503010
503011
503013
503002
503014
503006
503003
503015
503008
503001
503016
503004
514004
514001
540121
513001
513003
513002
513004
523002
535200
535199
529021
530019
530002
530020

## Presupuesto Alc
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CODIGO | ITEM | R U B R O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO EN DOLARES | P. TOTAL EN DOLARES
Movimiento de Tierras
520016 |  | Replanteo y nivelación | m | 330 | 0.88 | 290.4
502002 |  | Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m | m3 | 71.9 | 12.43 | 893.72
502003 |  | Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m | m3 | 3.4 | 14.73 | 50.08
522001 |  | Abatimiento del nivel freatico | Hora | 8 | 7 | 56
503001 |  | Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad, | m3 | 646.9 | 3.01 | 1947.17
503016 |  | Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad, | m3 | 30.2 | 3.2 | 96.64
514004 |  | Relleno compactado con equipo liviano | m3 | 617.8 | 4.75 | 2934.55
514001 |  | Tapado de zanjas con maquina | m3 | 61.8 | 1.89 | 116.8
540121 |  | Tapado manual de zanjas | m3 | 6.9 | 4.73 | 32.64
513001 |  | Cargada de material a mano | m3 | 69.1 | 8.18 | 565.24
513003 |  | Cargada de Material a maquina | m3 | 621.8 | 1.21 | 752.38
513002 |  | Transporte de material hasta 5km | m3 | 690.9 | 2.56 | 1768.7
523002 |  | Entibado Discontinuo | m2 | 53 | 10.61 | 562.33
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 10066.65
Materiales
534006 |  | Pozo de revision de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A | u | 6 | 371.95 | 2231.7
534001 |  | Pozo de revision de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A | u | 2 | 440.33 | 880.66
534002 |  | Pozo de revision de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A | u | 1 | 504.69 | 504.69
509077 |  | Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=335 mm | m | 172 | 1.21 | 208.12
509034 |  | Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=400 mm | m | 140 | 1.39 | 194.6
509060 |  | Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=540 mm | m | 20 | 1.76 | 35.2
535779 |  | Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E DNE=335 mm (dimin= 300 mm)serie 5, Tipo B (Inc. Sello Elastomérico) | m | 172 | 18.89 | 3249.08
535780 |  | Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E DNE=400 mm (dimin= 364 mm) serie 5, Tipo B (Inc. Sello Elastomérico) | m | 140 | 32.69 | 4576.6
535250 |  | Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E DNE=540 mm (dimin= 500 mm) serie 5, Tipo B (Inc. Sello Elastomérico) | m | 20 | 52.35 | 1047
535200 |  | Material de Reposicion (Incluye esponjamiento) | m3 | 98.8 | 12.64 | 1248.83
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 14176.48
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 24243.13
|  |  |  | 12% IVA |  | 2909.1756
|  |  |  | TOTAL |  | 27152.3056